Материально – техническое обеспечение программы

Компьютерный класс для проведения виртуального практикума.

Технические средства: компьютеры, видеомагнитофон, телевизор, муль-

тимедиопроектор.

Электронные средства: «Виртуальный практикум по физике для ВУЗов»:

Компакт – диск «Открытая Физика 1.1», «Открытая Физика 1.0», «Открытая

Физика 2.5». Диски «Лабораторные работы по курсу физики с компьютерными

моделями».

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Оборудование рабочего кабинета:

1 Штангенциркуль, микрометр, измеряемые тела

2 физический и математический маятники, электросекундомер, измери-

тельная линейка, призма.

3 Установка для изучения упругих колебаний, набор грузов, электросекун-

домер

4 Маятник со шкалой отсчёта, электросекундомер

5 Звуковой генератор, стеклянная трубка с поршнем и линейкой, наушники

6 Прибор для определения модуля Юнга, набор грузов, штангенциркуль,

измерительная линейка

7 Два электрокалориметра с термометрами, выпрямитель

8 Сосуд с жидкостью, шарики малого диаметра, микрометр, секундомер,

линейка

ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И МАГНЕТИЗМА

Приборы и принадлежности, используемые в работе:

1 Гальванометр, магазин сопротивления, реохорд, исследуемые сопротив-

ления, источник тока, набор соединительных проводов

2 Исследуемое металлическое сопротивление, термистор, вмонтирован-

ный внутрь воздушной бани, реохордный мост, набор соединительных

проводов

3 Тангенс-гальванометр, амперметр, двойной переключатель, реостат, ис-

точник тока, набор соединительных проводов

4 Гальванометр, шунт к нему с выключателем, реохорд, рабочая батарея,

элемент с известной ЭДС, исследуемый элемент, переключатель, ключ

5 Двухэлектродная лампа, миллиамперметр, вольтметр, выпрямитель,

германиевый диод, реостат, набор соединительных проводов

6 Установка Лехера, генератор ультравысокой частоты, выпрямитель, мо-

стик с микроамперметром

7 Электроннолучевой осциллограф типа ЭО-6И, селеновый выпрямитель

ВС-24

8 Лампа накаливания, вольтметр, миллиамперметр, автотрансформатор,

набор соединительных проводов

9 Вольтметр, миллиамперметр, катушка индуктивности, конденсатор,

реостаты, набор соединительных проводов

10 Миллиамперметр, вольтметр, магазин сопротивлений, реостат, источник

постоянного тока, набор соединительных проводов

11 Трансформатор, миллиамперметр, амперметр, два вольтметра, регуля-

тор напряжения, ламповый реостат, набор соединительных проводов

12 Источник переменного тока ВС-24, амперметр, вольтметр (тестер), ак-

тивное сопротивление (резистор), катушка индуктивности, ёмкость

(конденсатор), набор соединительных проводов

ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИКИ И ФИЗИКИ АТОМА

Приборы и принадлежности, используемые в работе

1 Оптическая скамья, осветитель, предмет, собирающая линза, рассеи-

вающая линза, экран

2 Микроскоп, объект-микрометр, линейка, нивелир

3 Микроскоп «Биолан» с осветителем, микрометр, пластинки из стекла

и пластмассы

4 Оптическая скамья, фотометр, амперметр, два вольтметра, эталонная

лампа, исследуемая лампа, источники регулируемого напряжения

5 Оптическая скамья, проекционный фонарь, устройство для получения

колец Ньютона, экран, светофильтры, масштабная линейка

6 Оптическая скамья, осветитель, диафрагма со щелью, фильтры, ди-

фракционные решётки, экран, линейка

7 Оптическая скамья, полупроводниковый лазер, дифракционная ре-

шётка, экран, линейка

8 Оптическая скамья, вакуумный фотоэлемент, электролампа, вольт-

метр, микроамперметр, источники регулируемого напряжения

9 Селеновый фотоэлемент, электрическая лампа, оптическая скамья со

стойками для фотоэлемента и лампы, источник регулируемого

напряжения, микроамперметр, вольтметр, светофильтры

10 Спектроскоп УМ-2, ртутная лампа, неоновая лампа

11 Спектрограф ИСП-51, набор светофильтров, осветитель

12 Спектрометр, ртутная лампа, водородная трубка